**Tiszántúli Építő Kft.**

**Nyíregyháza, Mező u. 6. szám**

**Tel.: (30) 28-357-46**

**FotódokumeNtáciÓ**

a Nyíregyháza, Síp utca 14-16 (hrsz.:5370) ingatlanon lévő óvoda épület fel-mérési tervéhez

Fotódokumentáció



. kép – Felülnézet (forrás: Google térkép)



. kép – Tetőfelülnézet (forrás: Google térkép)



. kép – Utcakép (forrás: Google térkép) az új szárny építése idején (2011. dec.)



. kép – Utcakép (forrás: Google térkép) az új szárny építése idején (2011. dec.)



. kép – Utcafronti homlokzat (új szárny, részben a régi szárny)



. kép – Utcafronti homlokzat (régi szárny)



. kép – Belső udvari homlokzat



8. kép – Belső udvari homlokzat



. kép – Belső udvari homlokzat



. kép – Belső udvari homlokzat



. kép – Pince belső, műanyag ablakok, nedves falak, hőszigetelt mennyezet, fénycsöves világítás, fűtetlen helyiség



. kép – Óvoda rész belső kép – megfelelően jó állapotban lévő belső terek.



. kép – Acéllemez lapradiátorok termosztatikus szabályozó szeleppel.

Jelen fotódokumentáció 13 db számozott képet tartalmaz. Jelen fotódokumentáció műleírással együtt értelmezendő.

Nyíregyháza, 2015. szeptember

**Hajdu Gyula**

okleveles építőmérnők

építészmérnök, tervező szakmérnök

épületszerkezeti szakértő

energetikai tanúsító

É-15-0148, TT-15-0387

SZÉS-1, SZÉS-2

TÉ-15-30059